MENDOZA, 07 de Junio de 2016

Señores

Directores de Carraras FAD

PRESENTE

REF: Informe Situación Edilicia FAD

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos  Uds. a fin de elevar una enumeración sucinta de los distintos trabajos encarados en todos los edificios de la FAD a fin de dar solución  a la problemática edilicia que nos afecta, a saber:

Edificio Carreras Musicales

A)- Se encuentra en período de finalización la sustitución de techos en todo el edificio, restando la terminación y la construcción de canaletas de desagües.

B)- Se están realizando trabajos para restablecer el servicio de baños mediante el destape de cañerías, la sustitución de empalmes, la construcción de cámaras de registro y el retiro de especies arbóreas.

C)- Se ha completado el trabajo de sustitución del sistema eléctrico anterior y el reemplazo de las llaves térmicas en el edificio.

D)- Como consecuencia de las filtraciones se afectó un piano y se están solicitando los presupuestos a las empresas especializadas para su reparación.

Edificio de Gobierno

A) Durante el verano se reemplazaron las cañerías maestras de la caldera hasta el edificio central, las cuales estaban perforadas y hacían que el nivel del tanque no permaneciera en su punto óptimo.

B) Se removió la membrana y los revoques del la cubierta total del edificio y se estima que en las próximas semanas quedara terminada la reparación total del techo.

C)-  Se adquirieron 50 rollos de membrana para la realización del trabajo descripto en el punto anterior.

D)- Se procedió al traslado del Bufett habilitando una nueva oficina para Sección Alumnos en el primer piso, integrada al área de Secretaría Académica de la cual depende.

E)- En la presente semana comienzan los trabajos de reemplazo de cañerías de calefacción, desobstrucción de radiadores, provisión de kit de cierre y apertura de los mismos, para dar una solución duradera al tema.

Edificio de Talleres

A)- Colocación de 100 rollos de membrana en los techos de losa, quedando pendiente el reemplazo de las chapas de los techos parabólicos, cuyas chapas de fibrocemento se encuentran deterioradas.

B)- Acustización y pintura del aula teatro, mejoramiento de la instalación eléctrica en los camarines de las mismas.

C)- Reemplazo del descanso en la escalera de la sala de exposiciones y acondicionamiento de la misma para su pronta inauguración.

D)- Se ha licitado la construcción de rampas de acceso al edificio, salidas de emergencia, señalización interior.

E)- Se ha licitado el reacondicionamiento integral de uno de los baños para adaptarlo a uso de personas con discapacidad.

F)- Se ha adquirido todo el equipamiento para instalar el riego por aspersión en el predio, estando la responsabilidad de su colocación de la Dirección de Obras.

Prof. Drago Brajak

Decano

Facultad de Artes y Diseño

UNCuyo